## Báo cáo
TỔNG HỢP TỒN KHO
Kho: Kho vật tư; Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/12/2021
| Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Đầu kỳ |  | Nhập kho |  | Xuất kho |  | Cuối kỳ |  | Nhóm VTHH
|  |  |  | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị
Tên kho : Kho vật tư (433 ) |  |  |  | 0 | 0 | 770251.5 | 0 | 412885.95 | -6496 | 357365.55 | 6496
| 201200001 | Rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp - Transformer differential protection relay - Mã hiệu: GRT200-31-224-00-4L-30-111 (Software: GRT200-303D-4L2-2E) | Cái | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | Toshiba/Việt Nam
| 201200011 | Rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp - Transformer differential protection relay - Mã hiệu: IED-EP+ S/S24/Variant 5/C4400-B0032300010_21TCA-5A | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Protecta/EU
| 201300004 | Rơ le bảo vệ khoảng cách - Distance protection relay - Mã hiệu: GRZ200-11-224-00-4L-30-110 (Software: GRZ200-1031-4L2-2E) | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Toshiba/Việt Nam
| 201300010 | Rơ le bảo vệ đường dây - Line differential protection relay - Mã hiệu: GRL200-11-224-25-4L-30-110 (Software: GRL200-1033-4L2-2E) | Cái | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | Toshiba/Việt Nam
| 201300025 | Rơ le bảo vệ khoảng cách - Distance protection relay - Mã hiệu: IED-EP+/DTIVA/E4-Feeder_H/C4411311100-C22250010_21TCA-F6 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Protecta/EU
| 201500017 | Rơ le bảo vệ và điều khiển đa chức năng - Multi funtion protection and control relay - Mã hiệu: GRD200-51-113-00-4L-30-110 (Software: GRD200-503E-4L2-1E) | Cái | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | Toshiba/Việt Nam
| 201500040 | Rơ le bảo vệ và điều khiển - Feeder Management Relay - Mã hiệu: IED-EP+ S/S24/Variant 2/B4400-E11301100000_21TCA-56 | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Protecta/EU
| 201500047 | Rơ le bảo vệ và điều khiển - Feeder Management Relay - Mã hiệu: IED-EP+ S/S24/Variant 2/C4400-F00323000010_21TCA-DB | Cái | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | Protecta/EU
| 201500049 | Rơ le bảo vệ dòng điện - Current protection relay - Mã hiệu: IED-EP+ S/S16/Variant1/C4400-A-26 | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Protecta/EU
| 201700004 | Thiết bị phát hiện chạm đất DC - DC ground fault detector - Mã hiệu: CM-IWS.1S 1SVR730660R0100 | Cái | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ABB/Châu Âu
| 201700016 | Rơ le tự động điều chỉnh điện áp - Automatic voltage regulation relay - Mã hiệu: IED-EP+/DTRV/E7-TR_H/C4410311100-B220B00001_21TCA-E7 | Cái | 0 | 0 | 50 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | Protecta/EU
| 201700017 | Rơ le giám sát điện áp F27/59 - Monitor voltage relay F27/59 - Mã hiệu: CM-ESS.2S 1SVR730830R0400 | Cái | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | ABB/Châu Âu
| 201700022 | Rơ le bảo vệ quá áp/kém áp - Voltage protection relay - Mã hiệu: 900VPR-BL-U-CE | Cái | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | Selec/Ấn Độ
| 201700024 | Rơ le tự động điều chỉnh điện áp - Automatic voltage regulation relay - Mã hiệu: IED-EP+/DTRV/E7-TR_H/D3311311100-B229B90001_21TCA-82 | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Protecta/EU
| 201700028 | Đồng hồ đa chức năng - Multifunction meter - Mã hiệu: Elite303-2 | Cái | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | CEWE/Anh
| 201800006 | Hộp phụ kiện cho bảo vệ chạm đất rô to - Auxiliary boxes for rotor earth fault protection - Mã hiệu: RAI+11-AUX_12* | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Protecta/EU
| 201800029 | Áp tô mát 2P-20A - MCB 2P-20A - Mã hiệu: NB1-63DC-2P-C20 | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 201800030 | Áp tô mát 2P-25A - MCB 2P-25A - Mã hiệu: NB1-63DC-2P-C25 | Cái | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 202200010 | Máy tính chủ - Computer - Mã hiệu: PowerEdge T40 E-2224G/1Tb/8Gb | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | DELL/Malaysia
| 202210005 | Cáp VGA 15m - Hdmi cable 15m - Mã hiệu: UG-11634 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ugreen/Trung Quốc
| 202300004 | Thiết bị điều khiển mức ngăn - Bay control unit - Mã hiệu: GBU200-21-744-00-4L-30-110 (Software: GBU200-2031-4L2-7E) | Cái | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | Toshiba/Việt Nam
| 202300035 | Thiết bị giám sát mức ngăn, đo lường và ghi sự kiện - Monitoring, measurement and event recorder Device - Mã hiệu: IED-EP+/DVEZ/E2-BCU_F/C4410311100-05VRTCA21-08 | Cái | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | Protecta/EU
| 202300036 | Thiết bị giám sát mức ngăn, đo lường và ghi sự kiện - Monitoring, measurement and event recorder Device - Mã hiệu: IED-EP+/DVEZ/E1-BCU_H/C4410311100-A2222A55000-21TCA-DB | Cái | 0 | 0 | 43 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | Protecta/EU
| 202300039 | Thiết bị giám sát mức ngăn, đo lường và ghi sự kiện - Monitoring, measurement and event recorder Device - Mã hiệu: IED-EP+/DVEZ/E2-BCU_F/C4410311100-033VRTCA21-D1 | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Protecta/EU
| 202300042 | Thiết bị điều khiển mức ngăn - Bay control unit - Mã hiệu: PCS-9705S | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NR/Trung Quốc
| 202300050 | Thiết bị giám sát mức ngăn, đo lường và ghi sự kiện - Monitoring, measurement and event recorder Device - Mã hiệu: IED-EP+/DVEZ/E2-BCU_F/D4410311100-A02222900055000000000_CTVT_21TCA-15 | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Protecta/EU
| 202400009 | Thiết bị chuyển mạch mạng LAN - Ethernet switch - Mã hiệu: MISCOM8220G-12FM-AD220 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| 202400019 | Thiết bị chuyển mạch mạng LAN - Ethernet switch - Mã hiệu: SICOM3000A-2GX16T-HV | Cái | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| 202400036 | Thiết bị chuyển mạch mạng LAN - Ethernet switch - Mã hiệu: KIEN1005A-1M4T-SC05-HV | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| 202400170 | Thiết bị chuyển mạch mạng LAN - Ethernet switch - Mã hiệu: SICOM2024M-2SFP24T-HV | Cái | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| 202400306 | Cáp đồng trục RG6 không đầu - RG6 coaxial cable headless - Mã hiệu: 301-RG0600-SSBK-1223 | m | 0 | 0 | 305 | 0 | 50 | 0 | 255 | 0 | Alantek/Trung Quốc
| 202410002 | Mô đun SFP - SFP module - Mã hiệu: MSFP3835-23 | Cái | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| 202410004 | Mô đun SFP - SFP module - Mã hiệu: IFSFP-M-LX-LC-1310-2 | Cái | 0 | 0 | 190 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| 202410032 | Mô đun SFP loại 1Gb - SFP module 1Gb - Mã hiệu: SW2825DI-142 | Cái | 0 | 0 | 82 | 0 | 74 | 0 | 8 | 0 | 3Onedata/Trung Quốc
| 202510006 | Mô đun đầu ra cho thiết bị đồng bộ thời gian - Output module for time server - Mã hiệu: PTS-10X-OUT-IRIG-TTL-TB | Cái | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| 202710001 | Phần mềm thu thập dữ liệu, điều khiển, giám sát trạm biến áp (chứa trong USB) - Software for data acquisition, control and monitoring of substation (stored in USB) - Mã hiệu: StationCentral Software | Cái | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | Survalent/Canada
| 202810006 | Bộ biến đổi nguồn 24VDC - 24VDC adapter - Mã hiệu: S8VK-C12024 | Cái | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | Omron/Trung Quốc
| 202810007 | Bộ biến đổi nguồn 48VDC - 48VDC adapter - Mã hiệu: S8FS-C35048 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Omron/Trung Quốc
| 202810011 | IGBT - IGBT - Mã hiệu: CM300HA-24H | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Mitsubishi/China
| 202810014 | Áp tô mát 2P-40A - MCB 2P-40A - Mã hiệu: NB1-63DC-2P-C40 | Cái | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 202820001 | Bộ biến đổi quang/điện - Fiber/copper converter - Mã hiệu: KOM300A-1M2T-SC05-HV | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| 202820002 | Bộ giao diện quang điện - O/E interface unit - Mã hiệu: Fiber Optical G.703 to C37.94 E1 820nm MM (Part no.: 21-219) | Cái | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | Fibersystem/Thụy Điển
| 202820003 | Bộ biến đổi RS232/RS485 - RS232-RS485 converter - Mã hiệu: MWE485-TDM | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| 202820004 | Bộ biến đổi RS232/485/422-ethernet - RS232/485/422-ethernet converter - Mã hiệu: Mport3101 | Cái | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| 202820005 | Bộ lặp RS485/RS485 - RS485/RS485 repeater - Mã hiệu: MWE485-YG | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| 202820006 | Bộ biến đổi tín hiệu nối tiếp sang quang - Serial-fiber converter - Mã hiệu: MWF201-S-SC | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| 202820007 | Bộ chuyển đổi tín hiệu 120ohm-75ohm - 120ohm-75ohm converter - Mã hiệu: TLC703 | Cái | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3Onedata/Trung Quốc
| 202820023 | Bộ giao diện quang điện - O/E interface unit - Mã hiệu: PKUS EO1 | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | Unitel Engineering
| 202820024 | Bộ giao diện quang điện - O/E interface unit - Mã hiệu: PKUS SKO | Cái | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | Unitel/Nga
| 202820026 | Bộ biến đổi quang/điện - Fiber/copper converter - Mã hiệu: KOM300A-1S2T-SC80-HV | Cái | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| 202820028 | Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/485/422 sang Quang 80km - RS232/485/422 to FO converter - Mã hiệu: Model277-S-SC-80KM | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3Onedata/Trung Quốc
| 202820030 | Bộ giao diện quang điện - O/E interface unit - Mã hiệu: PKUS SKO (PS_36-75VDC+1xFO_100km+1xE1) | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Unitel/Nga
| 202890002 | Phụ kiện để lắp đặt bộ đổi nguồn lên thanh DIN - Accessories for installing the power adapter on the DIN bar - Mã hiệu: S82Y-FSC350DIN | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Omron/Trung Quốc
| 202910001 | Dây cáp mạng Cat.5E FTP 305m - Cat.5E FTP 305m cable - Mã hiệu: 219413-2 | m | 0 | 0 | 2135 | 0 | 1765 | 0 | 370 | 0 | Commscope/Trung Quốc
| 202920018 | Dây nhảy quang đa mốt trong nhà ST-ST 15m - Indoor multimode fiber optical cable ST-ST 15m - Mã hiệu: ST/UPC-ST/UPC MMDX 15m | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | Trung Quốc
| 202920029 | Dây nhảy quang đơn mốt trong nhà FC-SC 25m - Indoor singlemode fiber optical cable FC-SC 25m - Mã hiệu: FC/UPC-SC/UPC SMDX 25m | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Trung Quốc
| 202920030 | Dây nhảy quang đơn mốt trong nhà LC-SC 25m - Indoor singlemode fiber optical cable LC-SC 25m - Mã hiệu: LC/UPC-SC/UPC SMDX 25m | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Trung Quốc
| 202920031 | Dây nhảy quang đa mốt trong nhà LC-ST 25m - Indoor multimode fiber optical cable LC-ST 25m - Mã hiệu: LC/UPC-ST/UPC MMDX 25m | Cái | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Trung Quốc
| 202930001 | Hạt mạng (RJ45) - Network connector (RJ45) - Mã hiệu: 554720-3 | Cái | 0 | 0 | 800 | 0 | 778 | 0 | 22 | 0 | Commscope/Trung Quốc
| 202940001 | Hộp ODF - ODF box - Mã hiệu: ODF 24FO | Bộ | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | Việt Nam
| 203100004 | Thiết bị ghi sự cố - Fault recorder - Mã hiệu: IDM+ (36A/128D, FR/PQ/PMU) | Bộ | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | Qualitrol/Anh
| 203300001 | Thiết bị định vị sự cố - Travelling wave fault locator - Mã hiệu: TWS FL-1 | Bộ | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | Qualitrol/Anh
| 203310002 | Ăng ten GPS cho thiết bị định vị sự cố - GPS antenna for FL - Mã hiệu: 57860-30 | Cái | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | Qualitrol/Anh
| 203310004 | CT kẹp kèm dây đấu nối - CTs clamp & 15m CT cables - Mã hiệu: CTs & 15m CT cables | Bộ | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | Qualitrol/Anh
| 204110001 | Đồng hồ đa chức năng - Multifunction meter - Mã hiệu: Elite 440-448 | Cái | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | CEWE/Anh
| 204110002 | Đồng hồ đa chức năng DC - Multifunction meter for DC - Mã hiệu: ACUDC 223-300V-A1-P1-0DI-2RO-0AO | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | Accuenergy/Canada
| 204140001 | Bộ điều khiển nhiệt độ - Temperature controller - Mã hiệu: TK4W-T4RN | Cái | 0 | 0 | 57 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | Autonics/Hàn Quốc
| 204150004 | Công tơ điện tử ba pha, đa giá 3x57.7/100...240/415V 1…5 (10)A 60-240VAC/DC - Electronic three phase meter 3x57.7/100...240/415V 1…5 (10)A 60-240VAC/DC - Mã hiệu: Prometer 100 (0.5s) | Bộ | 0 | 0 | 200 | 0 | 12 | 0 | 188 | 0 | Secure/Anh
| 204150006 | Mô đun RS485 cho công tơ Prometer 100 - RS485 module for Prometer 100 - Mã hiệu: RS485 module for Prometer 100 | Cái | 0 | 0 | 203 | 0 | 4 | 0 | 199 | 0 | Secure/Anh
| 205100001 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA3000-61362-M1-I-F-3-BS-0 (RAISE/OFF/LOWER) | Cái | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205100002 | Khóa điều khiển và chỉ thị vị trí không tương ứng cho DCL (220VDC) - Control & Discrepancy switch for DS (220VDC) - Mã hiệu: DR601VND0336-12-T020 (220VDC) | Cái | 0 | 0 | 63 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | Comeletric/Ý
| 205100006 | Khóa điều khiển và chỉ thị vị trí không tương ứng cho máy cắt (220VDC) - Control & Discrepancy switch for CB (220VDC) - Mã hiệu: DR615VND 0336-12- Q203 (220VDC) | Cái | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | Comeletric/Ý
| 205100007 | Khóa điều khiển và chỉ thị vị trí không tương ứng cho DCL (220VDC) - Control & Discrepancy switch for DS (220VDC) - Mã hiệu: DR615VND 0336-12- T203 (220VDC) | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | Comeletric/Ý
| 205100008 | Khóa điều khiển và chỉ thị vị trí không tương ứng cho máy cắt (110VDC) - Control & Discrepancy switch for CB (110VDC) - Mã hiệu: DR615VND 0336-12- Q203 (110VDC) | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Comeletric/Ý
| 205100009 | Khóa điều khiển và chỉ thị vị trí không tương ứng cho DCL (110VDC) - Control & Discrepancy switch for DS (110VDC) - Mã hiệu: DR615VND 0336-12- T203 (110VDC) | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Comeletric/Ý
| 205110002 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6015-61009-M1-I-F-3-BS-0 (BCU/MIMIC) | Cái | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110003 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6037-61042-M1-I-F-3-BS-0 (BCU/MIMIC) | Cái | 0 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110006 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6029-61071-M1-I-F-3-BS-0 (OFF/1/2/3/4) | Cái | 0 | 0 | 85 | 0 | 41 | 0 | 44 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110007 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6028-61070-M1-I-F-3-BS-0 (OFF/1PH/3PH/1&3PH) | Cái | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110008 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6015-61009-M1-I-F-3-BS-0 (ON/OFF) | Cái | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110010 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6037-61039-M1-I-F-3-BS-0 (SYN./BYPASS) | Cái | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110011 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6037-61639-M1-I-F-3-BS-0 (AUTO/MAN) | Cái | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110012 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6037-61642-M1-I-F-3-BS-0 (BCU/MIMIC) | Cái | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110013 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6037-61639-M1-I-F-3-BS-0 (ON/OFF) | Cái | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 85 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110014 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6037-61642-M1-I-F-3-BS-0 (LOCAL/REMOTE) | Cái | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205110015 | Khóa lựa chọn - Rotary switch - Mã hiệu: SA25-FA6027-61689-M1-I-F-3-BS-0 (MASTER/SLAVE/INDEP) | Cái | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | Salzer/Trung Quốc
| 205120001 | Nút nhấn - Push button - Mã hiệu: YW1B-M1E20R | Cái | 0 | 0 | 85 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205120003 | Nút nhấn - Push button - Mã hiệu: YW1B-M1E20G | Cái | 0 | 0 | 93 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205120004 | Nút nhấn - Push button - Mã hiệu: YW1B-M1E11R | Cái | 0 | 0 | 120 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205120006 | Nút nhấn - Push button - Mã hiệu: YW1B-M1E11G | Cái | 0 | 0 | 120 | 0 | 76 | 0 | 44 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205120007 | Nút nhấn dừng khẩn cấp - Emergengy push button - Mã hiệu: YW1B-V4E11R | Cái | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205130001 | Đèn báo - màu đỏ, 230/240V AC/DC - Pilot lamp - red color, 230/240V AC/DC - Mã hiệu: YW1P-1EQM3R | Cái | 0 | 0 | 107 | 0 | 57 | 0 | 50 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205130002 | Đèn báo - màu vàng, 230/240V AC/DC - Pilot lamp - yellow color, 230/240V AC/DC - Mã hiệu: YW1P-1EQM3Y | Cái | 0 | 0 | 143 | 0 | 114 | 0 | 29 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205130003 | Đèn báo - màu xanh lá, 230/240V AC/DC - Pilot lamp - green color, 230/240V AC/DC - Mã hiệu: YW1P-1EQM3G | Cái | 0 | 0 | 114 | 0 | 64 | 0 | 50 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205130004 | Đèn báo - màu vàng, 110V AC/DC - Pilot lamp - yellow color, 110V AC/DC - Mã hiệu: YW1P-1EQHY | Cái | 0 | 0 | 64 | 0 | 44 | 0 | 20 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205130005 | Đèn báo - màu đỏ, 110V AC/DC - Pilot lamp - red color, 110V AC/DC - Mã hiệu: YW1P-1EQHR | Cái | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205130006 | Đèn báo - màu xanh lá, 110V AC/DC - Pilot lamp - green color, 110V AC/DC - Mã hiệu: YW1P-1EQHG | Cái | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205140001 | Bộ chỉ thị vị trí - Position indicator - Mã hiệu: PI29-1 | Cái | 0 | 0 | 65 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | CEWE/Anh
| 205150003 | Bộ cảnh báo 32 kênh - Annuciator 32 channels - Mã hiệu: 4D0B32SS0000H | Bộ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ALAN/Ấn độ
| 205150004 | Bộ cảnh báo 24 kênh - Annuciator 24 channels - Mã hiệu: 3D0B24SS0000H | Bộ | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ALAN/Ấn độ
| 205200003 | Rơ le giám sát mạch cắt - Trip circuit supervision relay - Mã hiệu: VDF-10 OP 220 VDC | Cái | 0 | 0 | 724 | 0 | 705 | 0 | 19 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205200004 | Rơ le giám sát mạch cắt - Trip circuit supervision relay - Mã hiệu: VDF-10 OP 110 VDC | Cái | 0 | 0 | 125 | 0 | 115 | 0 | 10 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205200005 | Rơ le giám sát mạch cắt - Trip circuit supervision relay - Mã hiệu: VDF-10 OP 24 VDC | Cái | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205200006 | Rơ le giám sát mạch cắt - Trip circuit supervision relay - Mã hiệu: VDJ-30 OP 220 VDC | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205210003 | Rơ le cắt và khóa - Trip and lockout relay - Mã hiệu: BF-4R 220 VDC | Cái | 0 | 0 | 249 | 0 | 201 | 0 | 48 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205210004 | Rơ le cắt và khóa - Trip and lockout relay - Mã hiệu: BF-4RP 220 VDC | Cái | 0 | 0 | 118 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205210006 | Rơ le cắt và khóa - Trip and lockout relay - Mã hiệu: BJ-8RP 220 VDC | Cái | 0 | 0 | 454 | 0 | 441 | 0 | 13 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205210007 | Rơ le cắt và khóa - Trip and lockout relay - Mã hiệu: BF-4R 110 VDC | Cái | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205210008 | Rơ le cắt và khóa - Trip and lockout relay - Mã hiệu: BF-4RP 110 VDC | Cái | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205210009 | Rơ le cắt và khóa - Trip and lockout relay - Mã hiệu: BJ-8R 110 VDC | Cái | 0 | 0 | 102 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205210010 | Rơ le cắt và khóa - Trip and lockout relay - Mã hiệu: BJ-8RP 110 VDC | Cái | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205210011 | Rơ le cắt và khóa - Trip and lockout relay - Mã hiệu: BF-4RP 24 VDC | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205230001 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: RU4S-C-D220-RK282 | Cái | 0 | 0 | 218 | 0 | 209 | 0 | 9 | 0 | Idec/Nhật Bản
| 205230002 | Relay trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: RU4S-A110 | Cái | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | Idec/Nhật Bản
| 205230006 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: 55.34.8.060.0040 | Cái | 0 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | Finder/Ý
| 205230008 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: 55.34.9.220.0040 | Cái | 0 | 0 | 128 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | Finder/Ý
| 205230012 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: R4N-2014-23-1110-WTL | Cái | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Relpol/Ba Lan
| 205230015 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - 1109562 | Cái | 0 | 0 | 401 | 0 | 260 | 0 | 141 | 0 | Phoenix/Áo
| 205230016 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: REL-IR-BL/L-220DC/2X21 -1109554 | Cái | 0 | 0 | 71 | 0 | 19 | 0 | 52 | 0 | Phoenix/Áo
| 205230017 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - 1109560 | Cái | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Phoenix/Áo
| 205230019 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - 1032526 | Cái | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Phoenix/Áo
| 205250001 | Rơ le cắt - Trip relay - Mã hiệu: RF-4R 220 VDC | Cái | 0 | 0 | 987 | 0 | 927 | 0 | 60 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205250002 | Rơ le cắt - Trip relay - Mã hiệu: RJ-8R 220 VDC | Cái | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205250004 | Rơ le cắt - Trip relay - Mã hiệu: RJ-8R 110 VDC | Cái | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205250005 | Rơ le cắt - Trip relay - Mã hiệu: RD-2R 220 VDC | Cái | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205290001 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: F EMP TR BF4RP OP | Cái | 0 | 0 | 137 | 0 | 81 | 0 | 56 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205290002 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: F EMP TR OP | Cái | 0 | 0 | 857 | 0 | 826 | 0 | 31 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205290003 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: FN DE IP10 | Cái | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1189 | 0 | 111 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205290005 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: J EMP TR BJ8RP OP | Cái | 0 | 0 | 486 | 0 | 463 | 0 | 23 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205290006 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: J EMP TR OP | Cái | 0 | 0 | 101 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205290007 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: SY4S-05D | Cái | 0 | 0 | 282 | 0 | 271 | 0 | 11 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205290010 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: DN DE IP10 | Cái | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205290012 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: 94.74 | Cái | 0 | 0 | 163 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | Finder/Ý
| 205290013 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: SN4S-05D | Cái | 0 | 0 | 114 | 0 | 98 | 0 | 16 | 0 | Idec/Trung Quốc
| 205290014 | Đế rơle trung gian - Relay socket - Mã hiệu: GS4 | Cái | 0 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | Relpol/Ba Lan
| 205290015 | Đế rơle trung gian - Relay socket - Mã hiệu: 18F-4Z-C8 | Cái | 0 | 0 | 471 | 0 | 260 | 0 | 211 | 0 | Richon/Trung Quốc
| 205290016 | Đế rơle trung gian - Relay socket - Mã hiệu: GZT2 | Cái | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | Relpol/Ba Lan
| 205290018 | Đế rơle - Relay socket - Mã hiệu: ECOR-2-BSC2-RT/2X21 | Cái | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205300002 | Khối thí nghiệm - Test block - Mã hiệu: KTT-04S | Cái | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | Kacon/Hàn Quốc
| 205300003 | Khối thí nghiệm - Test block - Mã hiệu: YS CTT-04S | Cái | 0 | 0 | 104 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | Yongsung/Hàn Quốc
| 205300004 | Khối thí nghiệm - Test block - Mã hiệu: YS PTT-04S | Cái | 0 | 0 | 104 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | Yongsung/Hàn Quốc
| 205320001 | Giắc cắm thí nghiệm - Test plug - Mã hiệu: TSB-14-P-V | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| 205400001 | Áp tô mát 2P-16A - MCB 2P-16A - Mã hiệu: NXB-63-2P-C16 | Cái | 0 | 0 | 227 | 0 | 194 | 0 | 33 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400002 | Áp tô mát 3P-2A - MCB 3P-2A - Mã hiệu: NXB-63-3P-C2 | Cái | 0 | 0 | 133 | 0 | 52 | 0 | 81 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400004 | Áp tô mát 2P-10A - MCB 2P-10A - Mã hiệu: NB1-63DC-2P-C10 | Cái | 0 | 0 | 83 | 0 | 45 | 0 | 38 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400008 | Áp tô mát 2P-25A - MCB 2P-25A - Mã hiệu: S202-C25 2CDS252001R0254 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ABB/Trung Quốc
| 205400010 | Áp tô mát 2P-6A - MCB 2P-6A - Mã hiệu: S202M-C6UC 2CDS272061R0064 | Cái | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ABB/Đức
| 205400013 | Áp tô mát 3P-6A - MCB 3P-6A - Mã hiệu: NXB-63-3P-C6 | Cái | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400014 | Áp tô mát 2P-6A - MCB 2P-6A - Mã hiệu: NXB-63-2P-C6 | Cái | 0 | 0 | 177 | 0 | 153 | 0 | 24 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400015 | Áp tô mát 2P-20A - MCB 2P-20A - Mã hiệu: NXB-63-2P-C20 | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400018 | Áp tô mát 2P-25A - MCB 2P-25A - Mã hiệu: NB1-63DC-2P-C25 | Cái | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400019 | Áp tô mát 2P-32A - MCB 2P-32A - Mã hiệu: S202M-C32 2CDS272001R0324 | Cái | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ABB/Trung Quốc
| 205400020 | Áp tô mát 2P-20A - MCB 2P-20A - Mã hiệu: S202M-C20 2CDS272001R0204 | Cái | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | ABB/Trung Quốc
| 205400021 | Áp tô mát 3P-6A - MCB 3P-6A - Mã hiệu: S203-C6 2CDS253001R0064 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ABB/Trung Quốc
| 205400029 | Áp tô mát 2P-20A - MCB 2P-20A - Mã hiệu: NB1-63DC-2P-C20 | Cái | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400032 | Áp tô mát 2P-25A - MCB 2P-25A - Mã hiệu: NXB-63-2P-C25 | Cái | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400033 | Áp tô mát 2P-16A - MCB 2P-16A - Mã hiệu: DX3 2P C16 6000A 407800 | Cái | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Legrand/Ý
| 205400034 | Áp tô mát 2P-2A - MCB 2P-2A - Mã hiệu: DX3 2P C2 6000A 407793 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Legrand/Ý
| 205400035 | Áp tô mát 4P-2A - MCB 4P-2A - Mã hiệu: DX3 4P C2 6000A 407921 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Legrand/Ý
| 205400036 | Áp tô mát 2P-6A - MCB 2P-6A - Mã hiệu: DX3 DC 2P C6 16KA 409565 | Cái | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Legrand/Ý
| 205400037 | Áp tô mát 2P-10A - MCB 2P-10A - Mã hiệu: DX3 DC 2P C10 16KA 409567 | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Legrand/Ý
| 205400039 | Áp tô mát 2P-32A - MCB 2P-32A - Mã hiệu: NB1-63DC-2P-C32 | Cái | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205400053 | Áp tô mát 2P-25A - MCB 2P-25A - Mã hiệu: BKN-2P-C25 | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | LS/Hàn Quốc
| 205400054 | Áp tô mát 2P-20A - MCB 2P-20A - Mã hiệu: BKN-2P-C20 | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | LS/Hàn Quốc
| 205400055 | Áp tô mát 2P-16A - MCB 2P-16A - Mã hiệu: BKN-2P-C16 | Cái | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | LS/Hàn Quốc
| 205400056 | Áp tô mát 2P-10A - MCB 2P-10A - Mã hiệu: BKN-2P-C10 | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | LS/Hàn Quốc
| 205400057 | Áp tô mát 2P-6A - MCB 2P-6A - Mã hiệu: BKN-2P-C6 | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | LS/Hàn Quốc
| 205400058 | Áp tô mát 3P-2A - MCB 3P-2A - Mã hiệu: BKN-3P-C2 | Cái | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | LS/Hàn Quốc
| 205400059 | Áp tô mát 2P-25A - MCB 2P-25A - Mã hiệu: BK63H-DC-2P-C25 | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | LS/Trung Quốc
| 205400060 | Áp tô mát 2P-20A - MCB 2P-20A - Mã hiệu: BK63H-DC-2P-C20 | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | LS/Trung Quốc
| 205400061 | Áp tô mát 2P-16A - MCB 2P-16A - Mã hiệu: BK63H-DC-2P-C16 | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | LS/Trung Quốc
| 205400062 | Áp tô mát 2P-10A - MCB 2P-10A - Mã hiệu: BK63H-DC-2P-C10 | Cái | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | LS/Trung Quốc
| 205400063 | Áp tô mát 2P-6A - MCB 2P-6A - Mã hiệu: BK63H-DC-2P-C6 | Cái | 0 | 0 | 70 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | LS/Trung Quốc
| 205410029 | Máy cắt không khí 4P-1250A - Air circuit breaker 4P-1250A - Mã hiệu: NXA16N12-MF4-DC220TP | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205420001 | Tiếp điểm phụ cho áp tô mát - Auxiliary contact for MCB - Mã hiệu: XF9 | Cái | 0 | 0 | 442 | 0 | 398 | 0 | 44 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205420002 | Tiếp điểm phụ cho áp tô mát - Auxiliary contact for MCB - Mã hiệu: AX-X1 | Cái | 0 | 0 | 548 | 0 | 455 | 0 | 93 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205420003 | Tiếp điểm phụ cho áp tô mát - Auxiliary contact for MCB - Mã hiệu: S2C-H6R 2CDS200912R0001 | Cái | 0 | 0 | 137 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | ABB/Đức
| 205420006 | Tiếp điểm phụ cho áp tô mát - Auxiliary contact for MCB - Mã hiệu: DX3 AUX C/O SWITCH 0.5 MOD 406258 | Cái | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | Legrand/Ý
| 205420008 | Tiếp điểm phụ cho áp tô mát - Auxiliary contact for MCB - Mã hiệu: AX | Cái | 0 | 0 | 154 | 0 | 18 | 0 | 136 | 0 | LS/Hàn Quốc
| 205420009 | Tiếp điểm phụ cho áp tô mát - Auxiliary contact for MCB - Mã hiệu: AX-H | Cái | 0 | 0 | 120 | 0 | 31 | 0 | 89 | 0 | LS/Trung Quốc
| 205500002 | Bộ điều khiển nhiệt độ 0~50℃ - Thermostat 0~50℃ - Mã hiệu: KTC-50 | Cái | 0 | 0 | 175 | 0 | 137 | -2 | 38 | 2 | Kacon/Hàn Quốc
| 205510002 | Điện trở sấy 60W - Heating resistance 60W - Mã hiệu: CYSH-AL 60W | Cái | 0 | 0 | 183 | 0 | 154 | 0 | 29 | 0 | Cymax/Hàn Quốc
| 205520002 | Đèn chiếu sáng tủ điện - màu trắng - Panel lighting lamp - Mã hiệu: BD LT01 T8/10W | Cái | 0 | 0 | 172 | 0 | 141 | -12 | 31 | 12 | Rạng Đông/Việt Nam
| 205520003 | Đèn chiếu sáng tủ điện - màu trắng - Panel lighting lamp - Mã hiệu: BD LT02 N01 30/4W | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | Rạng Đông/Việt Nam
| 205530002 | Công tắc hành trình - Limit switch - Mã hiệu: YBLXW-6/11LC | Cái | 0 | 0 | 310 | 0 | 104 | 0 | 206 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205540003 | Cầu chì hạ thế 100A - Low voltage fuse 100A - Mã hiệu: NH000GG50V100 B219122 | Cái | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | Ferraz Shawmut(Mersen)/HUNGARY
| 205540004 | Đế cầu chì hạ thế 1P - Low voltage fuse base 1P - Mã hiệu: RT18-32X-1P | Cái | 0 | 0 | 90 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | Miro/Trung Quốc
| 205540005 | Cầu chì hạ thế 1A - Low voltage fuse 1A - Mã hiệu: RO15 1A | Cái | 0 | 0 | 100 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | Miro/Trung Quốc
| 205540006 | Đế cầu chì hạ thế 160A - Fuse base - Mã hiệu: BB001EP | Cái | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | Ferraz Shawmut(Mersen)/HUNGARY
| 205540007 | Cầu chì hạ thế 125A - Low voltage fuse 125A - Mã hiệu: NH00GG50V125 | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ferraz Shawmut(Mersen)/HUNGARY
| 205550001 | Đồng thanh cái 30x5x4000 mm - Copper busbar - Mã hiệu: 30x5 | Cây | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | Malaysia
| 205550002 | Đồng thanh cái 15x3x4000 mm - Copper busbar - Mã hiệu: 15x3 | Cây | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.75 | 0 | 4.25 | 0 | Malaysia
| 205550003 | Đồng thanh cái 10x2 mm - Copper busbar - Mã hiệu: 10x2 | m | 0 | 0 | 169.5 | 0 | 29 | 0 | 140.5 | 0 | Malaysia
| 205600001 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: URTK/S 0311087 | Cái | 0 | 0 | 200 | 0 | 192 | 0 | 8 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205600002 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: TB 4 I 3246324 | Cái | 0 | 0 | 1975 | 0 | 900 | 0 | 1075 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205600003 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: UK 5 N 3004362 | Cái | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205600005 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: PCTK6-01P-11-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 4806 | 0 | 2673 | 0 | 2133 | 0 | Degson/Trung Quốc
| 205600006 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: DC6-01P-11-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 3846 | 0 | 2691 | 0 | 1155 | 0 | Degson/Trung Quốc
| 205600007 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: DC4-01P-11-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 30200 | 0 | 15265 | 0 | 14935 | 0 | Degson/Trung Quốc
| 205600008 | Cầu đấu khối 3P-200A - Terminal 3P-200A - Mã hiệu: HYT-2003 | Cái | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | Hanyoung/Hàn Quốc
| 205600009 | Cầu đấu khối 4P-100A - Terminal 4P-100A - Mã hiệu: HYT-1004 | Cái | 0 | 0 | 85 | 0 | 28 | 0 | 57 | 0 | Hanyoung/Hàn Quốc
| 205600014 | Cầu đấu khối - Terminal - Mã hiệu: HYT-1504 | Cái | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | Hanyoung/Hàn Quốc
| 205600015 | Cầu đấu khối - Terminal - Mã hiệu: HYT-2004 | Cái | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | Hanyoung/Hàn Quốc
| 205600016 | Cầu đấu khối - Terminal - Mã hiệu: HYT-3004 | Cái | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Hanyoung/Hàn Quốc
| 205600017 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: AVK 35 RD | Cái | 0 | 0 | 1176 | 0 | 222 | 0 | 954 | 0 | Klemsan/Thổ Nhĩ Kì
| 205610001 | Nắp che cho cầu đấu - Cover for terminal blocks - Mã hiệu: D-PCTK6-01P-11-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 1815 | 0 | 901 | -22 | 914 | 22 | Degson/Trung Quốc
| 205610002 | Nắp che cho cầu đấu - Cover for terminal blocks - Mã hiệu: D-DC2.5-01P-11-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 2543 | 0 | 1371 | 56 | 1172 | -56 | Degson/Trung Quốc
| 205610003 | Nắp che cho cầu đấu - Cover for terminal blocks - Mã hiệu: D-DC6-01P-11-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 2262 | 0 | 902 | -18 | 1360 | 18 | Degson/Trung Quốc
| 205610004 | Chặn cuối - End clamp - Mã hiệu: E-PC-01P-11-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 8083 | 0 | 3708 | -72 | 4375 | 72 | Degson/Trung Quốc
| 205610005 | Thanh cài nhãn gắn trên chặn cầu đấu - Name plate for terminal block - Mã hiệu: DLM2-01P-1Y-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 2032 | 0 | 1988 | -38 | 44 | 38 | Degson/Trung Quốc
| 205610006 | Nhãn cho cầu đấu - Marker for terminal blocks - Mã hiệu: ZB6-10P-19-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 5799 | 0 | 3307 | -54 | 2492 | 54 | Degson/Trung Quốc
| 205610007 | Nhãn cho cầu đấu - Marker for terminal blocks - Mã hiệu: ZB8-10P-19-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 1769 | 0 | 905 | -6 | 864 | 6 | Degson/Trung Quốc
| 205610008 | Thanh nối cho cầu đấu - Fixed bridge for terminal - Mã hiệu: DFA4 10P | Cái | 0 | 0 | 1253 | 0 | 534 | -8 | 719 | 8 | Degson/Trung Quốc
| 205610009 | Thanh nối cho cầu đấu - Fixed bridge for terminal - Mã hiệu: DFA6 10p | Cái | 0 | 0 | 809 | 0 | 259 | -2 | 550 | 2 | Degson/Trung Quốc
| 205610010 | Thanh nối cho cầu đấu - Fixed bridge for terminal - Mã hiệu: FB10-RTK/S | Cái | 0 | 0 | 298 | 0 | 137 | -2 | 161 | 2 | Degson/Trung Quốc
| 205610011 | Thanh nối cho cầu đấu - Fixed bridge for terminal - Mã hiệu: SB4-RTK/S | Cái | 0 | 0 | 1067 | 0 | 388 | -4 | 679 | 4 | Degson/Trung Quốc
| 205610012 | Nắp che cho cầu đấu - Cover for terminal blocks - Mã hiệu: D-URTK 0310020 | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205610013 | Nắp che cho cầu đấu - Cover for terminal blocks - Mã hiệu: D-TB 4/10 3059809 | Cái | 0 | 0 | 100 | 0 | 62 | 0 | 38 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205610016 | Nhãn cho cầu đấu - Marker for terminal blocks - Mã hiệu: UCT-TM 8 0828740 | Cái | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205610017 | Nhãn cho cầu đấu - Marker for terminal blocks - Mã hiệu: UCT-TM 6 0828736 | Cái | 0 | 0 | 80 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205610019 | Thanh nối cho cầu đấu - Fixed bridge for terminal - Mã hiệu: FB 10- 6 0201184 | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205610020 | Nhãn cho cầu đấu - Marker for terminal blocks - Mã hiệu: ZB10 | Cái | 0 | 0 | 1480 | 0 | 140 | 0 | 1340 | 0 | ULT/Trung Quốc
| 205610021 | Thanh nối cho cầu đấu - Fixed bridge for terminal - Mã hiệu: SB 4-RTK/S 0311265 | Cái | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205610022 | Thanh nối cho cầu đấu - Fixed bridge for terminal - Mã hiệu: FB 10-RTK/S 0311171 | Cái | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| 205610025 | Thanh cover che cầu đấu - Cover for terminal blocks - Mã hiệu: AP 3 METER 5022643 | Cái | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | Phoenix/Đức
| 205700001 | Máng cáp RxCxD=40x40x2000 mm - Cable duct WxHxL=40x40x2000 mm - Mã hiệu: SWD 40 40 | Cây | 0 | 0 | 110 | 0 | 49 | 0 | 61 | 0 | Meeka/Trung Quốc
| 205700002 | Máng cáp RxCxD=60x60x2000 mm - Cable duct WxHxL=60x60x2000 mm - Mã hiệu: SWD 60 60 | Cây | 0 | 0 | 120 | 0 | 113 | 0 | 7 | 0 | Meeka/Trung Quốc
| 205700003 | Máng cáp RxCxD=60x100x2000 mm - Cable duct WxHxL=60x100x2000 mm - Mã hiệu: SWD 100 60 | Cây | 0 | 0 | 440 | 0 | 403 | -10 | 37 | 10 | Meeka/Trung Quốc
| 205700004 | Máng cáp RxCxD=80x100x2000 mm - Cable duct WxHxL=80x100x2000 mm - Mã hiệu: SWD 100 80 | Cây | 0 | 0 | 409 | 0 | 330 | -2 | 79 | 2 | Meeka/Trung Quốc
| 205700005 | Máng cáp RxCxD=100x100x2000 mm - Cable duct WxHxL=100x100x2000 mm - Mã hiệu: SWD 100 100 | Cây | 0 | 0 | 165 | 0 | 144 | -2 | 21 | 2 | Meeka/Trung Quốc
| 205710001 | Chụp nhựa cách điện cho dây 10mm2 - màu đen - Vinyl wire end caps for wiring 10mm2 - Black - Mã hiệu: V8 (BK) | Cái | 0 | 0 | 2900 | 0 | 885 | 0 | 2015 | 0 | Trung Quốc
| 205710002 | Chụp nhựa cách điện cho dây 10mm2 - màu xanh dương - Vinyl wire end caps for wiring 10mm2 - Blue - Mã hiệu: V8 (BU) | Cái | 0 | 0 | 1700 | 0 | 549 | 0 | 1151 | 0 | Trung Quốc
| 205710003 | Chụp nhựa cách điện cho dây 10mm2 - màu vàng - Vinyl wire end caps for wiring 10mm2 - Yellow - Mã hiệu: V8 (YE) | Cái | 0 | 0 | 1500 | 0 | 549 | 0 | 951 | 0 | Trung Quốc
| 205710004 | Chụp nhựa cách điện cho dây 10mm2 - màu đỏ - Vinyl wire end caps for wiring 10mm2 - Red - Mã hiệu: V8 (RD) | Cái | 0 | 0 | 2430 | 0 | 839 | 0 | 1591 | 0 | Trung Quốc
| 205710005 | Chụp nhựa cách điện cho dây 16mm2 - màu đen - Vinyl wire end caps for wiring 16mm2 - Black - Mã hiệu: V14 (BK) | Cái | 0 | 0 | 300 | 0 | 168 | 0 | 132 | 0 | Trung Quốc
| 205710006 | Chụp nhựa cách điện cho dây 16mm2 - màu xanh dương - Vinyl wire end caps for wiring 16mm2 - Blue - Mã hiệu: V14 (BU) | Cái | 0 | 0 | 300 | 0 | 68 | 0 | 232 | 0 | Trung Quốc
| 205710007 | Chụp nhựa cách điện cho dây 16mm2 - màu vàng - Vinyl wire end caps for wiring 16mm2 - Yellow - Mã hiệu: V14 (YE) | Cái | 0 | 0 | 300 | 0 | 68 | 0 | 232 | 0 | Trung Quốc
| 205710008 | Chụp nhựa cách điện cho dây 16mm2 - màu đỏ - Vinyl wire end caps for wiring 16mm2 - Red - Mã hiệu: V14 (RD) | Cái | 0 | 0 | 300 | 0 | 188 | 0 | 112 | 0 | Trung Quốc
| 205710009 | Chụp nhựa cách điện cho dây 35mm2 - màu đen - Vinyl wire end caps for wiring 35mm2 - Black - Mã hiệu: V22 (BK) | Cái | 0 | 0 | 500 | 0 | 316 | 0 | 184 | 0 | Trung Quốc
| 205710010 | Chụp nhựa cách điện cho dây 35mm2 - màu xanh dương - Vinyl wire end caps for wiring 35mm2 - Blue - Mã hiệu: V22 (BU) | Cái | 0 | 0 | 300 | 0 | 90 | 0 | 210 | 0 | Trung Quốc
| 205710011 | Chụp nhựa cách điện cho dây 35mm2 - màu vàng - Vinyl wire end caps for wiring 35mm2 - Yellow - Mã hiệu: V22 (YE) | Cái | 0 | 0 | 300 | 0 | 90 | 0 | 210 | 0 | Trung Quốc
| 205710012 | Chụp nhựa cách điện cho dây 35mm2 - màu đỏ - Vinyl wire end caps for wiring 35mm2 - Red - Mã hiệu: V22 (RD) | Cái | 0 | 0 | 700 | 0 | 216 | 0 | 484 | 0 | Trung Quốc
| 205710013 | Chụp nhựa cách điện cho dây 70mm2 - Màu đen - Vinyl wire end caps for wiring 70mm2 - Black - Mã hiệu: V60 (BK) | Cái | 0 | 0 | 252 | 0 | 236 | 0 | 16 | 0 | Trung Quốc
| 205710014 | Chụp nhựa cách điện cho dây 70mm2 - màu xanh dương - Vinyl wire end caps for wiring 70mm2 - Blue - Mã hiệu: V60 (BU) | Cái | 0 | 0 | 81 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | Trung Quốc
| 205710015 | Chụp nhựa cách điện cho dây 70mm2 - màu vàng - Vinyl wire end caps for wiring 70mm2 - Yellow - Mã hiệu: V60 (YE) | Cái | 0 | 0 | 81 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | Trung Quốc
| 205710017 | Chụp nhựa cách điện cho dây 150 mm2 - màu đen - Vinyl wire end caps for wiring 150mm2 - Black - Mã hiệu: V125 (BK) | Cái | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | Trung Quốc
| 205710018 | Chụp nhựa cách điện cho dây 150 mm2 - màu xanh dương - Vinyl wire end caps for wiring 150mm2 - Blue - Mã hiệu: V125 (BU) | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | Trung Quốc
| 205710019 | Chụp nhựa cách điện cho dây 150 mm2 - màu vàng - Vinyl wire end caps for wiring 150mm2 - Yellow - Mã hiệu: V125 (YE) | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | Trung Quốc
| 205710020 | Chụp nhựa cách điện cho dây 150 mm2 - màu đỏ - Vinyl wire end caps for wiring 150mm2 - Red - Mã hiệu: V125 (RD) | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | Trung Quốc
| 205710021 | Đầu cốt pin rỗng cho dây 10 mm2 - Tube connector for wiring 10 mm2 - Mã hiệu: E10-12 | Cái | 0 | 0 | 4400 | 0 | 1619 | 0 | 2781 | 0 | Trung Quốc
| 205710023 | Đầu cốt pin rỗng cho dây 16 mm2 - Tube connector for wiring 16 mm2 - Mã hiệu: E16-12 | Cái | 0 | 0 | 600 | 0 | 56 | 0 | 544 | 0 | Trung Quốc
| 205710024 | Đầu cốt trần loại SC - Connector SC type - Mã hiệu: SC16-8 | Cái | 0 | 0 | 430 | 0 | 194 | 0 | 236 | 0 | Trung Quốc
| 205710025 | Đầu cốt trần loại SC - Connector SC type - Mã hiệu: SC35-8 | Cái | 0 | 0 | 1374 | 0 | 664 | 0 | 710 | 0 | Trung Quốc
| 205710027 | Đầu cốt trần loại SC - Connector SC type - Mã hiệu: SC150-10 | Cái | 0 | 0 | 160 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | Trung Quốc
| 205710029 | Đầu cốt pin rỗng cho dây 4 mm2 - Tube connector for wiring 4 mm2 - Mã hiệu: E4009 | Cái | 0 | 0 | 15400 | 0 | 8100 | -130 | 7300 | 130 | Trung Quốc
| 205710030 | Đầu cốt pin rỗng cho dây 2.5 mm2 - Tube connector for wiring 2.5 mm2 - Mã hiệu: E2508 | Cái | 0 | 0 | 22600 | 0 | 13900 | 570 | 8700 | -570 | Trung Quốc
| 205710031 | Đầu cốt pin rỗng cho dây 1.5 mm2 - Tube connector for wiring 1.5 mm2 - Mã hiệu: E1508 | Cái | 0 | 0 | 68200 | 0 | 44900 | -376 | 23300 | 376 | Trung Quốc
| 205710032 | Đầu cốt nối cuối phủ nhựa cho dây 2mm2 - End connector for wiring 2mm2 - Mã hiệu: CE2-Ø4 | Cái | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2500 | 0 | 4100 | 0 | Trung Quốc
| 205710033 | Đầu cốt dẹt cho dây 1.5-2.5 mm2 - Chip-shaped connector for wiring 1.5-2.5 mm2 - Mã hiệu: DBV2-14 | Cái | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Trung Quốc
| 205710034 | Đầu cốt dẹt cho dây 0.5-1.5 mm2 - Chip-shaped connector for wiring 0.5-1.5 mm2 - Mã hiệu: DBV1.25-14 | Cái | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Trung Quốc
| 205710035 | Đầu cốt cắm cho dây 2.5mm2 - Female connector for wiring 2.5mm2 - Mã hiệu: FDD1.25-250 | Cái | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Trung Quốc
| 205710036 | Đầu nối thẳng cho dây 4-6mm2 - Long full-insulalting connector for wiring 4-6mm2 - Mã hiệu: BV5.5 | Cái | 0 | 0 | 3200 | 0 | 1200 | 0 | 2000 | 0 | Trung Quốc
| 205710037 | Đầu nối thẳng cho dây 1.5-2.5mm2 - Long full-insulalting connector for wiring 1.5-2.5mm2 - Mã hiệu: BV2 | Cái | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | Trung Quốc
| 205710038 | Đầu cốt tròn cho dây 2.5-4 mm2 - Circular connector for wiring 2.5-4 mm2 - Mã hiệu: RV3.5-5 | Cái | 0 | 0 | 12600 | 0 | 6900 | -76 | 5700 | 76 | Trung Quốc
| 205710039 | Đầu cốt tròn cho dây 1.5-2.5 mm2 - Circular connector for wiring 1.5-2.5 mm2 - Mã hiệu: RV2-8 | Cái | 0 | 0 | 2900 | 0 | 940 | 0 | 1960 | 0 | Trung Quốc
| 205710040 | Đầu cốt tròn cho dây 1.5-2.5 mm2 - Circular connector for wiring 1.5-2.5 mm2 - Mã hiệu: RV2-6 | Cái | 0 | 0 | 7740 | 0 | 3600 | -140 | 4140 | 140 | Trung Quốc
| 205710041 | Đầu cốt tròn cho dây 1.5-2.5 mm2 - Circular connector for wiring 1.5-2.5 mm2 - Mã hiệu: RV2-4 | Cái | 0 | 0 | 8900 | 0 | 5540 | -52 | 3360 | 52 | Trung Quốc
| 205710042 | Đầu cốt tròn cho dây 0.5-1.5 mm2 - Circular connector for wiring 0.5-1.5 mm2 - Mã hiệu: RV1.25-4 | Cái | 0 | 0 | 7600 | 0 | 3570 | -20 | 4030 | 20 | Trung Quốc
| 205710043 | Đầu nối cáp cho dây 2x4 mm2 - Crewell connector for wiring 2x4 mm2 - Mã hiệu: TE4012 | Cái | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Trung Quốc
| 205710044 | Đầu cốt đôi cho dây 2x2.5 mm2 - Crewell connector for wiring 2x2.5 mm2 - Mã hiệu: TE2510 | Cái | 0 | 0 | 60800 | 0 | 4970 | -2 | 55830 | 2 | Trung Quốc
| 205710045 | Đầu cốt đôi cho dây 2x1.5 mm2 - Crewell connector for wiring 2x1.5 mm2 - Mã hiệu: TE1508 | Cái | 0 | 0 | 29000 | 0 | 15950 | 692 | 13050 | -692 | Trung Quốc
| 205710046 | Đầu cốt chẻ cho dây 2.5-4 mm2 - Circular connector for wiring 2.5-4 mm2 - Mã hiệu: SV3.5-5 | Cái | 0 | 0 | 4600 | 0 | 1300 | 0 | 3300 | 0 | Trung Quốc
| 205710047 | Đầu cốt chẻ cho dây 1.5-2.5 mm2 - Circular connector for wiring 1.5-2.5 mm2 - Mã hiệu: SV2-4 | Cái | 0 | 0 | 15100 | 0 | 8710 | -88 | 6390 | 88 | Trung Quốc
| 205710048 | Đầu cốt chẻ cho dây 0.5-1.5 mm2 - Circular connector for wiring 0.5-1.5 mm2 - Mã hiệu: SV1.25-4 | Cái | 0 | 0 | 15600 | 0 | 8200 | -36 | 7400 | 36 | Trung Quốc
| 205710049 | Đầu cốt chẻ cho dây 0.5-1.5 mm2 - Circular connector for wiring 0.5-1.5 mm2 - Mã hiệu: SV1.25-3 | Cái | 0 | 0 | 35800 | 0 | 21100 | -200 | 14700 | 200 | Trung Quốc
| 205710050 | Dây rút 4.8x250mm màu đen - Cable ties 4.8x250mm black - Mã hiệu: TIE-4.8x250 | Cái | 0 | 0 | 26900 | 0 | 16100 | -34 | 10800 | 34 | Trung Quốc
| 205710051 | Dây rút 3.5x200mm màu đen - Cable ties 3.5x200mm black - Mã hiệu: TIE-3.5x200 | Cái | 0 | 0 | 51500 | 0 | 32750 | -208 | 18750 | 208 | Trung Quốc
| 205710052 | Dây rút 2.5x100mm màu đen - Cable ties 2.5x100mm black - Mã hiệu: TIE-2.5x100 | Cái | 0 | 0 | 62400 | 0 | 35200 | -288 | 27200 | 288 | Trung Quốc
| 205710053 | Điện trở Shunt 150-60mV - Shunt resistance - Mã hiệu: Shunt 150-60mV | Cái | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | Rishabh/Ấn Độ
| 205710054 | Sứ đỡ hạ thế - LV insulator - Mã hiệu: SM35 | Cái | 0 | 0 | 475 | 0 | 358 | 0 | 117 | 0 | Việt Nam
| 205710056 | Thanh ray nhôm dài 1m - Din rail aluminum1m - Mã hiệu: DIN Rail 35-7.5 (AL-1m) | Cái | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | Trung Quốc
| 205710057 | Đầu cốt pin rỗng cho dây 1.5 mm2 - Tube connector for wiring 1.5 mm2 - Mã hiệu: E1512 | Cái | 0 | 0 | 10000 | 0 | 7000 | -88 | 3000 | 88 | Trung Quốc
| 205710059 | Sứ đỡ hạ thế - LV insulator - Mã hiệu: SM51 | Cái | 0 | 0 | 190 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | Việt Nam
| 205710060 | Thanh ray sắt dài 1m - Din rail 1m - Mã hiệu: DIN Rail 35-7.5 (FE-1m) | Cái | 0 | 0 | 1181 | 0 | 543 | -8 | 638 | 8 | Trung Quốc
| 205710061 | Đầu cốt đôi cho dây 2x1.5 mm2 - Crewell connector for wiring 2x1.5 mm2 - Mã hiệu: TE1510 | Cái | 0 | 0 | 2700 | 0 | 200 | 0 | 2500 | 0 | Trung Quốc
| 205710062 | Đầu cốt trần loại SC - Connector SC type - Mã hiệu: SC10-6 | Cái | 0 | 0 | 2800 | 0 | 252 | 0 | 2548 | 0 | Trung Quốc
| 205710064 | Thanh cài nhãn gắn trên chặn cầu đấu - Name plate for terminal block - Mã hiệu: DLM2-01P-17-00A(H) | Cái | 0 | 0 | 2500 | 0 | 20 | 0 | 2480 | 0 | Degson/Trung Quốc
| 205710065 | Kẹp đỡ thanh cover che cầu đấu - Cover profile carrier - Mã hiệu: AP 3-TNS 35 5022672 | Cái | 0 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | Phoenix/Đức
| 205710066 | Phụ kiện để lắp đặt bộ đổi nguồn lên thanh DIN -Accessories for installing the power adapter on the DIN bar - Mã hiệu: S82Y-FSC050DIN | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Omron/Trung Quốc
| 205810002 | Chống sét hạ thế - Low voltage Surge Arrester - Mã hiệu: STPT2-40K275V-4P | Cái | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | Mersen/Tây Ban Nha
| 205820001 | Ổ cắm điện cài thanh din - Din-rail socket - Mã hiệu: AC30-124 | Cái | 0 | 0 | 246 | 0 | 209 | 0 | 37 | 0 | Chint/Trung Quốc
| 205900001 | Công tắc tơ 230 VAC/DC, 1NO+1NC, 20A - 230 VAC/DC 1NO+1NC 20A contactor - Mã hiệu: ESB20-11N-06 1SBE121111M0611 | Cái | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ABB/Châu Âu
| 205900002 | Công tắc tơ 230 VAC/DC, 2NO+2NC, 40A - 230 VAC/DC 2NO+2NC 40A contactor - Mã hiệu: ESB40-22N-06 1SAE341111R0622 | Cái | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | ABB/Châu Âu
| 205900003 | Công tắc tơ 24VDC, 4NO, 63A - 24VDC, 4NO, 63A contactor - Mã hiệu: ESB63-40N-01 1SAE351111R0140 | Cái | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | ABB/Châu Âu
| 205900004 | Công tắc tơ 230 VAC/DC, 2NO+2NC, 25A - 230 VAC/DC, 2NO+2NC, 25A Contactor - Mã hiệu: ESB25-22N-06 1SAE231111R0622 | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ABB/Châu Âu
| 205900005 | Công tắc tơ 24-60VAC, 20-60VDC, 45A - 24-60VAC, 20-60VDC, 45A Contactor - Mã hiệu: AF26-22-00-11 1SBL237501R1100 | Cái | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ABB/Châu Âu
| 206100001 | Dây cáp điện - màu đen - Electrical cable - black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x1.5mm2 (BK) | m | 0 | 0 | 80050 | 0 | 56210 | -1148 | 23840 | 1148 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100002 | Dây cáp điện - màu đỏ - Electrical cable - red color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x2.5mm2 (RD) | m | 0 | 0 | 3788 | 0 | 2610 | -48 | 1178 | 48 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100003 | Dây cáp điện - màu vàng - Electrical cable - yellow color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x2.5mm2 (YE) | m | 0 | 0 | 3780 | 0 | 2610 | -46 | 1170 | 46 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100004 | Dây cáp điện - màu xanh dương - Electrical cable - blue color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x2.5mm2 (BU) | m | 0 | 0 | 3804 | 0 | 2560 | -52 | 1244 | 52 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100005 | Dây cáp điện - màu đen - Electrical cable - black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x2.5mm2 (BK) | m | 0 | 0 | 22700 | 0 | 13240 | -4200 | 9460 | 4200 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100006 | Dây cáp điện - màu vàng xanh - Electrical cable - green yellow color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x2.5mm2 (GNYE) | m | 0 | 0 | 6525 | 0 | 2694 | -54 | 3831 | 54 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100007 | Dây cáp điện - màu đỏ - Electrical cable - red color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x4mm2 (RD) | m | 0 | 0 | 5450 | 0 | 2832 | -44 | 2618 | 44 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100008 | Dây cáp điện - màu vàng - Electrical cable - yellow color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x4mm2 (YE) | m | 0 | 0 | 4044 | 0 | 2832 | -44 | 1212 | 44 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100009 | Dây cáp điện - màu đen - Electrical cable - black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x4mm2 (BK) | m | 0 | 0 | 4475 | 0 | 3942 | -128 | 533 | 128 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100010 | Dây cáp điện - màu vàng xanh - Electrical cable - green yellow color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x4mm2 (GNYE) | m | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100011 | Dây cáp điện - mềm, màu vàng xanh - Electrical cable - soft, green yellow color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V 1x16mm2 (soft, GNYE) | m | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.5 | 0 | 1.5 | 0 | Goldcup/Việt Nam
| 206100012 | Dây cáp điện - màu đen - Electrical cable - black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x10mm2 (BK) | m | 0 | 0 | 2580 | 0 | 1126 | 0 | 1454 | 0 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100013 | Dây cáp điện - mềm, màu đen - Electrical cable - soft, black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V 1x16mm2 (soft, BK) | m | 0 | 0 | 385 | 0 | 20 | 0 | 365 | 0 | Goldcup/Việt Nam
| 206100014 | Dây cáp điện - mềm, màu đen - Electrical cable - soft, black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V 1x35mm2 (soft, BK) | m | 0 | 0 | 802 | 0 | 293 | 0 | 509 | 0 | Goldcup/Việt Nam
| 206100015 | Dây cáp điện - mềm, màu đen - Electrical cable - soft, black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V 1x70mm2 (soft, BK) | m | 0 | 0 | 310 | 0 | 136.7 | 0 | 173.3 | 0 | Goldcup/Việt Nam
| 206100016 | Dây cáp điện - mềm, màu đen - Electrical cable - soft, black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V 1x150mm2 (soft, BK) | m | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 82 | 0 | Goldcup/Việt Nam
| 206100017 | Dây cáp điện - màu xanh dương - Electrical cable - blue color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V (VCSF) 1x4mm2 (BU) | m | 0 | 0 | 4053 | 0 | 2762 | -44 | 1291 | 44 | Cadi-Sun/Việt Nam
| 206100024 | Dây cáp điện - Electrical cable - Mã hiệu: Cu/PVC/Fr-PVC-S 0.6/1kV 4x4mm2 | m | 0 | 0 | 850 | 0 | 525 | 0 | 325 | 0 | LS/VINA
| 206100025 | Dây cáp điện - Electrical cable - Mã hiệu: Cu/PVC/Fr-PVC-S 0.6/1kV 10x1.5mm2 | m | 0 | 0 | 650 | 0 | 500 | 0 | 150 | 0 | LS/VINA
| 206100026 | Dây cáp điện - Electrical cable - Mã hiệu: Cu/PVC/Fr-PVC-S 0.6/1kV 2x2.5mm2 | m | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | LS/VINA
| 206100032 | Dây cáp điện - mềm, màu đen - Electrical cable - soft, black color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V 1x120mm2 (soft, BK) | m | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Goldcup/Việt Nam
| 206100033 | Dây cáp điện - mềm, màu vàng xanh - Electrical cable - soft, green yellow color - Mã hiệu: Cu/PVC 450/750V 1x50mm2 (soft, GNYE) | m | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Goldcup/Việt Nam
| 206400002 | Ốc siết cáp nhựa màu trắng - Cable gland white color - Mã hiệu: PG21 | Cái | 0 | 0 | 574 | 0 | 544 | 0 | 30 | 0 | Trung Quốc
| 206400003 | Ốc siết cáp nhựa màu trắng - Cable gland white color - Mã hiệu: PG29 | Cái | 0 | 0 | 178 | 0 | 148 | 0 | 30 | 0 | Trung Quốc
| 206400004 | Nhãn cáp loại dẹt chữ "W" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "W" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1058 | 0 | 450 | 0 | Trung Quốc
| 206400005 | Nhãn cáp loại dẹt số "0" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "0" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400006 | Nhãn cáp loại dẹt số "1" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "1" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400007 | Nhãn cáp loại dẹt số "2" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "2" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400008 | Nhãn cáp loại dẹt số "3" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "3" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400009 | Nhãn cáp loại dẹt số "4" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "4" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400010 | Nhãn cáp loại dẹt số "5" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "5" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400011 | Nhãn cáp loại dẹt số "6" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "6" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400012 | Nhãn cáp loại dẹt số "7" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "7" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400013 | Nhãn cáp loại dẹt số "8" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "8" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400014 | Nhãn cáp loại dẹt số "9" - Flat cable marker - Mã hiệu: EC-J "9" | Cái | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1124 | 0 | 384 | 0 | Trung Quốc
| 206400015 | Thanh cài cho nhãn cáp loại dẹt - Cable marker strips - Mã hiệu: MS-90 | Cái | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1050 | 0 | 1750 | 0 | Trung Quốc
| 206400016 | Ốc siết cáp nhựa màu trắng - Cable gland white color - Mã hiệu: PG25 | Cái | 0 | 0 | 108 | 0 | 90 | 0 | 18 | 0 | Trung Quốc
| 206400020 | Ống ruột gà D32 - D32 tube - Mã hiệu: SP9032CM | m | 0 | 0 | 650 | 0 | 560 | 0 | 90 | 0 | SINO/Việt Nam
| 206400043 | Đầu co nóng Φ 25 - Heat Skrinkable tubing Φ 25 - Mã hiệu: DRS-25 (YE) | Cái | 0 | 0 | 100 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | Trung Quốc
| 301110001 | Vỏ tủ điều khiển bảo vệ kích thước CxRxS = 2200x800x800mm - CRP panel enclosure HxWxD = 2200x800x800mm - Mã hiệu: CRP-2200x800x800 (Steel 2mm painted RAL7032) | Cái | 0 | 0 | 55 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | Hahuco/Việt Nam
| 301110003 | Vỏ tủ đấu dây ngoài trời kích thước CxRxS = 1400x800x500mm - MK enclosure HxWxD = 1400x800x500mm - Mã hiệu: MK-1400x800x500 (Inox 304 2mm) | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Hahuco/Việt Nam
| 301110020 | Vỏ tủ điều khiển xa MBA kích thước CxRxS = 2200x800x800mm - Transformer remote control cubicle enclosure HxWxD = 2200x800x800mm - Mã hiệu: RCC-2200x800x800 (Steel 2mm painted RAL7032) | Cái | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | Hahuco/Việt Nam
| 301110021 | Thiết bị IO - Device IO - Mã hiệu: ADAM-4053-E | Cái | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | Advantech/Đài Loan
| 301110022 | Thiết bị IO - Device IO - Mã hiệu: ADAM-4056SO-B | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Advantech/Đài Loan
| 302300001 | Thanh cái đồng thành phẩm loại 30x5x250mm - Finished copper busbar 30x5x250mm - Mã hiệu: TP30x5x250 | Cái | 0 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | Malaysia
| 302300002 | Thanh cái đồng thành phẩm loại 30x5x730mm - Finished copper busbar 30x5x730mm - Mã hiệu: TP30x5x730 | Cái | 0 | 0 | 257 | 0 | 141 | -6 | 116 | 6 | Malaysia
| KHD000001 | Bộ biến đổi FE/E1 - FE/E1 converter - Mã hiệu: Model 7211 | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3Onedata/Trung Quốc
| KHD000002 | Bộ biến đổi RS232/485/422 sang ethernet - Converter RS232/485/422 to ethernet - Mã hiệu: NP301 | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3Onedata/Trung Quốc
| KHD000007 | Rơ le bảo vệ hồ quang - Arc flash protection relay - Mã hiệu: AQ-101-AABA | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Arcteq/Phần Lan
| KHD000008 | Cảm biến - Sensor - Mã hiệu: AQ01-A | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Arcteq/Phần Lan
| KHD000009 | Cảm biến - Sensor - Mã hiệu: AQ02-A | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Arcteq/Phần Lan
| KHD000010 | Cảm biến - Sensor - Mã hiệu: AQ07-10 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Arcteq/Phần Lan
| KHD000012 | Giắc cắm thí nghiệm - Test flug - Mã hiệu: TSB-14-P-V | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Arteche/Tây Ban Nha
| KHD000014 | Dây cáp điện - Electrical cable - Mã hiệu: 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC CXV 2Cx2.5 | m | 0 | 0 | 63 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | Cadi-Sun/Việt Nam
| KHD000015 | Thiết bị định tuyến - Router - Mã hiệu: ASA5506-K9 | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Cisco/ Mê Xi Cô
| KHD000016 | Modul SFP - SFP module - Mã hiệu: CASP480D-002 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Convans
| KHD000017 | Cáp cho cấu hình công tơ A1700 - Configuration cable for A1700 - Mã hiệu: Configuration cable for A1700 | Cuộn | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Elster/Châu Âu
| KHD000018 | Modul RS485 cho công tơ A1700 - RS485 module for A1700 meter - Mã hiệu: RS485 module for A1700 | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Elster/Châu Âu
| KHD000019 | Rơ le bảo vệ quá dòng - Overcurrent protection relay - Mã hiệu: SIAC 11550122AG | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fanox/Tây Ban Nha
| KHD000020 | Bộ ly hợp - Striker - Mã hiệu: PRT-15 13008 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fanox/Tây Ban Nha
| KHD000021 | Rơ le điện áp - Voltage control relay - Mã hiệu: U3N-400 | Cái | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Fanox/Tây Ban Nha
| KHD000023 | Ăng ten, GPS/BDS/GLONASS, đầu nối cái N - Antenna, GPS/BDS/GLONASS, N female connector - Mã hiệu: PTS-ANT-GPS-BDS-GLN_N | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| KHD000025 | Cáp đồng trục - Coaxial cable - Mã hiệu: PTS-ANT-CABLE-30 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| KHD000026 | Chuột ban phím MK120 - Mouse & Keyboard - Mã hiệu: Mouse+Keyboard | Bộ | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | Logitech/Trung Quốc
| KHD000027 | Mô đun SFP - SFP module - Mã hiệu: MSFP3835-24 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| KHD000028 | Thiết bị chuyển mạch mạng LAN - Ethernet switch - Mã hiệu: MISCOM8220G-4GF-16GT-AD220 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| KHD000029 | Bộ biến đổi RS232/485/422 sang ethernet - Converter RS232/485/422 to ethernet - Mã hiệu: Mport3101 | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Maiwe/Trung Quốc
| KHD000030 | Bộ biến đổi nguồn 24VDC - Adapter 24VDC - Mã hiệu: S8FS-C01524J | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Omron/Trung Quốc
| KHD000031 | Cáp mạch dòng CT cho FL 10m - CT cable for FL 10m - Mã hiệu: 10m CT cable for FL | Cuộn | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Qualitrol/Anh
| KHD000034 | Cáp HDMI 30m - Hdmi cable 30m - Mã hiệu: UG-10114 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ugreen/Trung Quốc
| KHD000036 | Cáp VGA 1.5m - VGA cable 1.5m - Mã hiệu: UG-11630 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ugreen/Trung Quốc
| KHD000037 | Bộ biến đổi quang điện - O/e converter - Mã hiệu: WT-8110MA-11-2 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Wintop/Trung Quốc
| KHD000038 | Dây nhảy quang loại ngoài trời 350m - Outdoor fiber optical 350m - Mã hiệu: ST/UPC-SC/UPC MMDX 350m | Sợi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cáp quang
| KHD000039 | Dây nhảy quang loại ngoài trời 42m - Outdoor fiber optical 42m - Mã hiệu: ST/UPC-ST/UPC MMDX 42m | Sợi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cáp quang
| KHD000040 | Dây nhảy quang loại trong nhà 20m - Indoor fiber optical 20m - Mã hiệu: ST/UPC-ST/UPC MMDX 20m | Sợi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cáp quang
| KHD000041 | Dây nhảy quang loại trong nhà 15m - Indoor fiber optical 15m - Mã hiệu: ST/UPC-ST/UPC MMDX 15m | Sợi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Cáp quang
| KHD000042 | Dây nhảy quang loại trong nhà 15m - Indoor fiber optical 15m - Mã hiệu: SC/UPC-ST/UPC MMDX 15m | Sợi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Cáp quang
| KHD000043 | Dây nhảy quang loại trong nhà 3m - Indoor fiber optical 3m - Mã hiệu: SC/UPC-SC/UPC MMDX 3m | Sợi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cáp quang
| KHD000044 | Dây nhảy quang loại trong nhà 1m - Indoor fiber optical 1m - Mã hiệu: ST/UPC-ST/UPC MMDX 1m | Sợi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cáp quang
| KHD000045 | Cáp đồng trục 75Ohm - Coaxial cable 75ohm - Mã hiệu: Coaxial cable 75ohm | m | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Cáp quang
| KHD000046 | Bộ biến đổi nguồn 24VDC - Adapter 24vdc - Mã hiệu: S-75-24 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cáp quang
| KHD000049 | Loa máy tính - Speaker - Mã hiệu: S701 | Bộ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sanny/Trung Quốc
| KHD000052 | Bộ truyền tín hiệu cho thiết bị chỉ thị lỗi đường dây trên không - Signal transmission unit for remote overhead line fault indicator - Mã hiệu: JYZ-HW-HD | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Four-faith/Trung Quốc
| KHD000053 | Thiết bị chỉ thị lỗi đường dây trên không - Remote overhead line fault indicator - Mã hiệu: JYZ-HW-C2 | Bộ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Four-faith/Trung Quốc
| KHD000054 | Dụng cụ để lắp đặt thiết bị chỉ thị lỗi đường dây - Installation tool for remote overhead line fault indicator - Mã hiệu: Installation tool for JYZ-HW-C2 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Four-faith/Trung Quốc
| KHD000059 | Mô đun SFP - SFP module - Mã hiệu: IGSFP-S-LH-LC-1310-40 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| KHD000060 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: RU4S-C-D220-RK282 | Cái | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | Idec/Nhật Bản
| KHD000063 | Tiếp điểm phụ cho áp tô mát - Auxiliary contact for MCB - Mã hiệu: XF9 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Chint/Trung Quốc
| KHD000064 | Ốc siết cáp nhựa màu trắng - Cable gland white color - Mã hiệu: PG21 | Cái | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | Trung Quốc
| KHD000065 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: TB 4 I 3246324 | Cái | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| KHD000066 | Nắp che cho cầu đấu - Cover for terminal blocks - Mã hiệu: D-URTK 0310020 | Cái | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| KHD000067 | Chặn cuối - End clamp - Mã hiệu: E/UK 1201442 | Cái | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| KHD000068 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: SY4S-05D | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Idec/Nhật Bản
| KHD000069 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: URTK/S 0311087" | Cái | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| KHD000070 | Ốc siết cáp nhựa màu đen - Cable gland black color - Mã hiệu: PG21 (BK) | Cái | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Trung Quốc
| KHD000071 | Ốc siết cáp nhựa màu đen - Cable gland black color - Mã hiệu: PG25 (BK) | Cái | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Trung Quốc
| KHD000072 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: TB 6 T I 3246463" | Cái | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| KHD000073 | Thanh cài nhãn gắn trên chặn cầu đấu - Name plate for terminal block - Mã hiệu: KLM-A 1004348" | Cái | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| KHD000074 | Nắp che cho cầu đấu - Cover for terminal blocks - Mã hiệu: D-UK 4/10 3003020" | Cái | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| KHD000075 | Cầu đấu - Terminal - Mã hiệu: UK 6 N 3004524" | Cái | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Phoenix/Trung Quốc
| KHD000076 | Bộ định tuyến GPRS - GPRS router - Mã hiệu: F3127 | Bộ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Four-faith/Trung Quốc
| KHD000077 | Thiết bị đầu cuối (RTU) - Remote terminal unit - Mã hiệu: PRS-3351 | Bộ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CYG/Trung Quốc
| KHD000078 | Dây nhảy quang loại ngoài trời 21m - Outdoor fiber optical 21m - Mã hiệu: FC/UPC-LC/UPC MMDX 21m | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cáp quang
| KHD000079 | Cáp chuyển đổi VGA sang HDMI - VGA to HDMI conversion cable - Mã hiệu: UG-40213 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cáp quang
| KHD000080 | Chân đế lắp DIN - Din mounting brackets - Mã hiệu: S82Y-FSC015DIN | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Omron/Trung Quốc
| KHD000081 | Dây tín hiệu - Signal cable - Mã hiệu: Y-C419 | Cái | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | Trung Quốc
| KHD000083 | Bộ dụng cụ để cấu hình rơ le Fanox - Adapter KIT for configuration Fanox relay - Mã hiệu: KITCOM2DD3A | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Fanox/Tây Ban Nha
| KHD000084 | Công tơ điện tử: Lắp nổi, P3E, 3x57.7/100...240/415V, Ib: 1…5 (10)A, CCX 0.2s, nguồn tự nuôi, 60-240VAC/DC - Electronic meter: Wall mounting, P3E, 3x57.7/100...240/415V, Ib: 1…5 (10)A,Class 0.2s, Self-Powered, 60-240VAC/DC - Mã hiệu: Prometer 100 (Type 3) | Bộ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | Secure/Anh
| KHD000085 | Mô đun RS232 cho công tơ Prometer 100 - RS232 module for Prometer 100 - Mã hiệu: RS232 module for Prometer 100 | Cái | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Secure/Anh
| KHD000086 | Mô đun RS485 cho công tơ Prometer 100 - RS485 module for Prometer 100 - Mã hiệu: RS485 module for Prometer 100 | Cái | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | CEWE/Anh
| KHD000087 | Cáp cho cấu hình công tơ Prometer 100 - Configuration cable for Prometer 100 - Mã hiệu: Configuration cable for Prometer 100 | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | CEWE/Anh
| KHD000088 | Thiết bị định vị sự cố - Travelling wave fault locator - Mã hiệu: TWS FL-8 (no accessories)" | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Qualitrol/Anh
| KHD000089 | Bộ định tuyến di động LTE&WCDMA - LTE&WCDMA cellular router - Mã hiệu: F3827 | Bộ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Four-faith/Trung Quốc
| KHD000090 | Cáp kết nối đi kèm rơ le dài 2m | Cái | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| KHD000095 | Mô đun cho thiết bị chuyển mạch mạng LAN - Module for ethernet switch - Mã hiệu: IGSFP-10/100/1000BASE-T-RJ45 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| KHD000096 | Tấm nhôm tản nhiệt kích thước 230X100X45 mm - Aluminum heat sinks plate 230X100X45mm - Mã hiệu: KT (230X100X45) mm | Tấm | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | Trung Quốc
| KHD000097 | Thiết bị chuyển mạch lớp 3 - Switch layer 3 - Mã hiệu: WS-C2960X-24TS-L | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cisco/Trung Quốc
| KHD000099 | Hộp OPGW/NMOC - OPGW/NMOC box - Mã hiệu: OJXT-24C | Bộ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Việt Nam
| KHD000100 | Hộp ODF - ODF box - Mã hiệu: ODFRI24C | Bộ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Việt Nam
| KHD000101 | Cáp NMOC - NMOC cable - Mã hiệu: NMOC-SM-24C | m | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | Việt Nam
| KHD000102 | Dây nhảy quang đa mốt trong nhà LC-LC 18m - Indoor multimode fiber optical cable LC-LC 18m - Mã hiệu: LC/UPC-LC/UPC MMDX 3.0-18m | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Trung Quốc
| KHD000103 | Dây cáp điện - Electrical cable - Mã hiệu: Cu/PVC 2x2.5mm2 | m | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | Trần Phú/Việt Nam
| KHD000104 | Diode giảm áp - Dropper diode - Mã hiệu: SKKD 100/16 | Cái | 0 | 0 | 94 | 0 | 64 | 0 | 30 | 0 | SEMIKRON/EU
| KHD000105 | Mô đun cho router 4000 series - Module for 4000 series router - mã hiệu: NIM-ES2-4 | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Cisco/Trung Quốc
| KHD000106 | Mô đun cho router 4000 series - Module for 4000 series router - mã hiệu:NIM-2MFT-T1/E1 | Cái | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Cisco/Trung Quốc
| KHD000107 | Đế rơ le - Relay socket - Mã hiệu: SN4S-05D | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Idec/Trung Quốc
| KHD000108 | Rơ le trung gian - Auxiliary relay - Mã hiệu: RU4S-D110 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Idec/Nhật Bản
| KHD000109 | Nguồn tổ ong 48V-10A - 48V-10A honeycomb source - Mã hiệu: HH002828 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| KHD000116 | Rơ le bảo vệ và điều khiển đa chức năng - Multi funtion protection and control relay - Mã hiệu: GRD200-51-111-00-4L-30-110 (Software: GRD200-503E-4L2-1E) | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Toshiba/Việt Nam
| KHD000117 | Bộ giao diện quang điện - O/E interface unit - Mã hiệu: PKUS EO1 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Unitel Engineering
| KHD000118 | Thiết vị đồng bộ thời gian - Time server - Mã hiệu: PTS-10X-1-11110XXXXXXXXXXXXX-XX | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kyland/Trung Quốc
| KHD000119 | Bộ giao diện quang điện - O/E interface unit - Mã hiệu: PKUS SKO | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Unitel Engineering
| KHD000120 | Bộ giao diện quang điện - O/E interface unit - Mã hiệu: PKUS E01 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Unitel Engineering
| KHD000121 | Module SFP 1G cho máy tính công nghiệp - Module SFP 1G for industrial computer - Mã hiệu: SFP-GSX/LC | Cái | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Advantech/Đài Loan
| KHD000122 | Công tơ điện tử - Electronic meter - Mã hiệu: SARAL | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CEWE/Anh
| KHD000123 | Thiết bị chuyển mạch mạng LAN - Ethernet switch - Mã hiệu: S30926-B2209-X1-O1 | Cái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OTN/Bỉ
| KHD000124 | Thiết bị chuyển mạch mạng LAN - Ethernet switch - Mã hiệu: S30926-B2210-X1-O2 | Cái | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OTN/Bỉ
| Số dòng = 433 |  |  | 0 | 0 | 770251.5 | 0 | 412885.95 | -6496 | 357365.55 | 6496